## Tabelle1
Strukturbaum der Station Tüssen im Ortsaspekt / in Ortssicht:
[9 empty] | Strukturbaum mit kolorierten Flächen (Farbstruktur) und Orts- / Rasterkoordinaten | [7 empty] | *****) IG EVU Kennzeichnung und Dokumentation, Teil 1: Strukturierungsprinzipien und
Referenzkennzeichnung nach IEC 81346, Tabelle 6 – Definitionen und Kennbuchstaben für Ortsangaben
Strukturbaum mit Linienverzweigungen (Baumstruktur)
[10 empty] | Referenzkennzeichen |  |  |  | Klartextbezeichnungen | Orts- / Rasterkoordinaten | Erläuterungen
| Gelände Station *) | [13 empty] | https://www.google.de/maps/@51.4459,6.8731691,184m/data=!3m1!1e3 | Globalansichten des Areals Vallurec - Mannesmann - Tüssen
| <+Tüssen> | [7 empty] | <+Tüssen> |  |  |  |  | Gelände Station Tüssen | https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.44591/6.87351 | in 45476 Mülheim an der Ruhr
| +CA1 | Grundfläche 110 kV | [7 empty] | +CA1 |  |  |  | Grundfläche 110 kV Schaltanlage 1 | siehe *) Schematischer Lageplan der Station Tüssen | RKZ +CA1 aus Orts-Klassenschema IG EVU Schrift 1, Tab. 6 *****)
Schaltanlage 1
|  |  | +CA1 | Grundfläche | [6 empty] | +CA1+CA1 |  |  | Grundfläche Schaltfeld 101 (Leitungsfeld) | N 51.44574010446494 E 6.8727007287227035 oder | geographischen Koordinaten (Richtung+Grad.Dezimalminuten)
|  |  |  | Schaltfeld 101 **) | [10 empty] | BA1 siehe ****) Achsenplan | Kennbuchstabe BA1 aus Tab. 6: Aufstellungsachsen 1 ·· n
|  |  | +CA2 | Grundfläche | +CA1 | Fläche | [7 empty] | Achsen SS-Trennschalter 1 | BA1-BBA siehe ****) Achsenplan | -Kennbuchstabe BBA aus Tab. 6: Aufstellungsachsen A ·· Z
|  |  |  | Schaltfeld 102 |  | Leistungsschalter
|  |  | +CA3 | Grundfläche | +CA2 | Fläche | [7 empty] | Achsen SS-Trennschalter 2 | BA1-BBB siehe ****) Achsenplan | -Kennbuchstabe BBB aus Tab. 6: Aufstellungsachsen A ·· Z
|  |  |  | Schaltfeld 103 |  | Kombiwandler
|  |  | +CA4 | Grundfläche | +CA3 | Fläche Leitungs- | [5 empty] | +CA1+CA1+CA1 |  | Fläche Leistungsschalter | BA1-BBC | usw.
|  |  |  | Schaltfeld 104 |  | trenner / -erder
|  |  | +CA5 | Grundfläche | +CA4 | Fläche Über- | [5 empty] | +CA1+CA1+CA2 |  | Fläche Kombiwandler | BA1-BBD
|  |  |  | Schaltfeld 105 |  | spannungsableiter
|  |  | +CA6 | Grundfläche | +CA5 | Fläche | [5 empty] | +CA1+CA1+CA3 |  | Fläche Leitungstrenner / -erder | BA1-BBE
|  |  |  | Schaltfeld 106 |  | Leitungsportal
|  |  | +CA7 | Grundfläche | [7 empty] | +CA1+CA1+CA4 |  | Fläche Überspannungsableiter | BA1-BBF
Sammelschiene 1
|  |  | +CA8 | Grundfläche | [7 empty] | +CA1+CA1+CA5 |  | Fläche Leitungsportal | BA1-BBG
Sammelschiene 2
| +CA2 | Grundfläche | [8 empty] | +CA1+CA2 |  |  | Grundfläche Schaltfeld 102 (Trafofeld) | BA2 siehe Achsenplan ****) | Kennbuchstabe BA2 aus Tab. 6: Aufstellungsachsen 1 ·· n
|  | Umspannanlage 1 | [9 empty] | +CA1+CA2+CA1 |  | Fläche SS-Trennschalter 1 | BA2-BBA | -Kennbuchstabe BBA aus Tab. 6: Aufstellungsachsen A ·· Z
|  |  | +CA1 | Grundfläche Leistungs- | [7 empty] | +CA1+CA2+CA2 |  | Fläche SS-Trennschalter 2 | BA2-BBB | usw.
|  |  |  | transformator 111 | [7 empty] | +CA1+CA2+CA3 |  | Fläche Leistungsschalter | BA2-BBC
|  |  | +CA2 | Grundfläche | [7 empty] | +CA1+CA2+CA6 |  | Fläche Überspannungsableiter (Phasenabl.) | BA2-BBF
Kabelableitmodul
|  |  | +CA3 | Grundfläche | [6 empty] | +CA1+CA3 |  |  | Grundfläche Schaltfeld 103 (Leitungsfeld) | BA3 siehe Achsenplan ****) | Kennbuchstabe BA3 aus Tab. 6: Aufstellungsachsen 1 ·· n
|  |  |  | Sternpunktableiter | [7 empty] | +CA1+CA3+CA1 |  | Fläche SS-Trennschalter 1 | BA3-BBA | -Kennbuchstabe BBA aus Tab. 6: Aufstellungsachsen A ·· Z
|  |  | +CA4 | Grundfläche | [8 empty] | usw.
… …
| +CA3 | Grundfläche | [7 empty] | +CA2 |  |  |  | Grundfläche Umspannanlage 1 | siehe *) Schematischer Lageplan der Station Tüssen
|  | Umspannanlage 2 | [8 empty] | +CA2+CA1 |  |  | Grundfläche Leistungstransformator 111
[11 empty] | +CA2+CA2 |  |  | Grundfläche Kabelableitmodul
[11 empty] | +CA2+CA3 |  |  | Grundfläche Sternpunktableiter
| +CA4 | Grundfläche | [8 empty] | +CA2+CA4 |  |  | Grundfläche … …
Gebäude 1 ***)
|  |  | +DA1 | Eingangsbereich | [5 empty] | +CA3 |  |  |  | Grundfläche Umspannanlage 2 | siehe *) Schematischer Lageplan der Station Tüssen
|  |  |  | und Flure | [6 empty] | +CA3+CA1 |  |  | Grundfläche … …
|  |  | +DA2 | Halle für
|  |  |  | 25 kV Schaltanlage 1 | [5 empty] | +CA4 |  |  |  | Grundfläche Gebäude 1 | siehe ***) Schematischer Raumplan des Gebäudes … Tüssen
|  |  | +DA3 | zentrale | +CA1 | Fläche der |  |  |  |  | +CA4+DA1 |  |  | Eingangsbereich und Flure
|  |  |  | Leittechnik |  | 25 kV Schaltanlage 1 |  |  |  |  | +CA4+DA2 |  |  | Halle für 25 kV Schaltanlage 1
|  |  | +DA4 | Aufenthaltsraum | +CA2 | Bedienungs- | +CA1 | Schaltfeld 1 |  |  | +CA4+DA2+CA1 |  |  | Fläche der 25 kV Schaltanlage 1
[6 empty] | und Wartungsgänge | [6 empty] | +CA4+DA2+CA1+CA1 | Schaltfeld 1
|  |  | +DA5 | Sanitäreinrichtungen |  |  | +CA2 | Schaltfeld 2 |  |  |  |  | +CA4+DA2+CA1+CA2 | Schaltfeld 2
[13 empty] | +CA4+DA2+CA1+ … | Schaltfeld …
|  |  | +DA6 | Batterieraum |  |  | +CA3 | Schaltfeld 3 |  |  |  |  | +CA4+DA2+CA1+CAn | Schaltfeld n
[11 empty] | +CA4+DA23 |  |  | zentrale Leittechnik
|  |  | +DA7 | … … |  |  | +CAn | Schaltfeld n |  |  | '+CA4+DA23+ … |  |  | … …
| +CA5 | Fläche | [7 empty] | +CA5 |  |  |  | Fläche Transportwege | siehe *) Schematischer Lageplan der Station Tüssen
|  | Transportwege |  | *) siehe Bild: Schematischer Lageplan der Station Tüssen
| +CA6 | Fläche |  | **) Die Flächen der SS-Trenner 1 und 2 werden in der Grundfläche | [5 empty] | +CA6 |  |  |  | Fläche Parkplatz | siehe *) Schematischer Lageplan der Station Tüssen
|  | Parkplatz |  | der Schaltfelder (hier Schaldfeld 101) nicht gezeigt, da diese bei der
| +CB1 | Fläche |  | „Reihen-Längsbauweise" einer Schaltanlage in der Grundfläche | [5 empty] | +CB1 |  |  |  | senkrechte Fläche der Zaunanlage (inkl. Tore) | siehe *) Schematischer Lageplan der Station Tüssen
|  | Zaunanlage |  | der Sammelschienen 1 und 2 enthalten sind.
***) siehe Bild: Schematischer Raumplan des Gebäudes der Station Tüssen
****) Achsenplan der Station Tüssen, Ausschnitt 110 kV Schaltanlage 1:
im obigen Achsenschema noch nicht dargestellt ––>
[12 empty] | Versionshinweis: | 220326ff Ortssicht Baumstruktur überführt zur Farbstruktur; Achsenschema neu eingeführt
220331 _Entwurf SB Tüssen in Ortssicht.xlsx - Farbstruktur, Version 1 fertig
|  |  | +CA4+DA1 | Flur |  | +CA4+DA3 | zentrale Leittechnik
|  |  | +CA4+DA2 | Schalthaus 25 kV |  | +CA4+DA6 | Batterieraum
|  |  | +CA4+DA4 | Aufenthaltsraum |  | +CA4+DA7 | KE-Anlage
|  |  | +CA4+DA5 | WC
– Ende dieser Darstellung des Stations-Strukturbaums in Ortssicht –
+CA4
+CA2
+CA1
+CA3+CA1
+CA3+CA2
+CA6
+CA5+CA3
+CA5+CA2
Zufahrt (öffent. Straße)
+CB1
+DA2
+CA5+CA1
+CA1 110 kV Schaltanlage 1
+CA2 Umspannanlage 1
+CA3 Umspannanlage 2
+CA4 Gebäude 1
+CA5 Straßen + Wege
+CA6 Parkplatz
+CB1 Zaunanlage (inkl. Tore)
+DA2 25 kV Schaltanlage 1
*) Schematischer Lageplan der Station Tüssen:
***) Schematischer Raumplan des Gebäudes der Station Tüssen:
+DA2
+DA5
+DA4
+DA3
+DA6
+DA7
+CA4
Attribute zur Station Tüssen (beispielhaftes Format):
• Festlegung zu Ortsangaben im Format: Geographischer Koordinaten, projektspezifischen
Rasterbezeichnungen, etc.
• Festlegung der Anschlusspunkte für Netzpartner: NS / MS / HS / HöS / TK / 3 x Wasser
• Anordnung / Lage der Zufahrtswege und Rettungskorridore
• Anordnung / Lage hinsichtlich Starkregen- oder Hochwasserereignisse bis x m üNN
(oder y m OK- Gelände beherrschbar)
• Anordnung / Lage hinsichtlich Gefährdung durch potenzielle Materialabgänge (Schnee, Schlamm, Geröll)
• Anordnung / Lage hinsichtlich Schutz vor Schäden durch Stürme, Windhosen, kleine Flugkörper, usw.
• … als Schutz vor Erdbeben der Stärke xy
• … als Schutz vor destruktiven Einwirkungen (Krieg, Terror, terrestrischer EMP)